## List1
OPIS ARTIKLOV ZA 1. SKLOP
1 | MEHAK KIRURŠKI LEPILNI TRAK IZ POLIESTRNE VLAKNOVINE ,PRILAGODLJIV , POROZEN IN ZRAČEN, NA ZAŠČITNEM PAPIRJU, HIPOALERGENO ,KOŽI PRIJAZNO LEPILO .VEL. 10CM X 10M( KOT SOFT CLOTH TRAK)
2 | MEHAK LEPILNI KIRURŠKI TRAK IZ VLAKNOVINE IZ POLIESTRA, HIPOALERGEN, ZELO PRILAGODLJIV, POROZEN IN ZRAČEN, ZA LEPLJENJE IN PREKRIVANJE KIRURŠKIH PREVEZ, OBLOGA ZA RANE, 15 CM X 10M ( KOT SOFT CLOTH TRAK)
3 | PAPIRNAT LEPILNI TRAK IZ VLAKNOVINE IN VISKOZE S HIPOALERGENIM LEPILOM ZA UPORABO PRI NEPOŠKODOVANI KOŽI IN ZA PRITRDITEV SANITETNEGA MATERIALA, TRAK JE NA NAVIJALCU, 2,5 CM X 9,1M, SC A 12 ( KOT MICROPORE)
4 | PAPIRNAT LEPILNI TRAK IZ VLAKNOVINE IN VISKOZE S HIPOALERGENIM LEPILOM ZA UPORABO PRI NEPOŠKODOVANI KOŽI IN ZA PRITRDITEV SANITETNEGA MATERIALA, TRAK JE NA NAVIJALCU, 5 CM X 9,1 M, SC A 6 KOS ( KOT MICROPORE)
5 | KATETER ASPIRACIJSKI Z REGULATORJEM VLEKA, IZ MEDICINSKEGA PVC-JA, BREZ LATEKSA, MATIRANA POVRŠINA CEVKE OMOGOČA UVAJANJE BREZ MAZIV VELIKOSTI CH 12X500MM
6 | KATETER ASPIRACIJSKI Z REGULATORJEM VLEKA, IZ MEDICINSKEGA PVC-JA, BREZ LATEKSA, MATIRANA POVRŠINA CEVKE OMOGOČA UVAJANJE BREZ MAZIV VELIKOSTI CH 14X500MM
7 | KATETER ASPIRACIJSKI Z REGULATORJEM VLEKA, IZ MEDICINSKEGA PVC-JA, BREZ LATEKSA, MATIRANA POVRŠINA CEVKE OMOGOČA UVAJANJE BREZ MAZIV VELIKOSTI CH 16X500MM
8 | KATETER ASPIRACIJSKI Z REGULATORJEM VLEKA, IZ MEDICINSKEGA PVC-JA, BREZ LATEKSA, MATIRANA POVRŠINA CEVKE OMOGOČA UVAJANJE BREZ MAZIV VELIKOSTI CH 18X500MM
9 | KATETER ASPIRACIJSKI Z REGULATORJEM VLEKA, IZ MEDICINSKEGA PVC-JA, BREZ LATEKSA, MATIRANA POVRŠINA CEVKE OMOGOČA UVAJANJE BREZ MAZIV VELIKOSTI CH 20X500MM
10 | SONDA ŽELODČNA CH 16 X800 MM, Z OZNAKO NA 45,55 IN 65 CM ,CILINDRIČNA Z DVEMA STRANSKIMA OČESOMA ,MEDICINSKI PVC,STERILNA
11 | SONDA ŽELOČNA ZA HRANJENJE IN IZPIRANJE ŽELODCA, DOLŽINE 80 CM. JE IZ MEDICINSKEGA PVC-JA, BREZ LATEKSA. IMA ZAPRTI VRH IN DVE STRANSKI LUKNJICI. 80 CM SONDE IMAJO OZNAKE V INTERVALIH PO 10 CM IN SICER 45, 55 IN 65 CM OD VRHA, IZDELEK JE STERILEN IN POSAMIČNO PAKIRAN, CH 18
12 | REKTALNA SONDA IZ MEDICINSKEGA PVC-JA, ODPORNA NA UKON, MATIRANA POVRŠINA CEVKE OMOGOČA UVAJANJE Z MINIMALNO UPORABO MAZIV, VELIKOSTI CH 25X400MM
13 | IGLE INJEKCIJSKE ZA 1X UPORABO, BREZ LATEXA, DIMENZIJE 0,90 X 38 MM, SC A100
14 | INJEKCIJSKE IGLE ZA 1X UPORABO, BREZ LATEKSA, DIMENZIJE 0,80 X 40MM, SC A100
15 | KANILA VENOZNA, BREZ LATEKSA, VELIKOSTI 0,8X2,5CM, SC A50 (KOT NPR. BD VENFLON)
16 | KANILA VENOZNA, BREZ LATEKSA, VELIKOSTI 1,0X3,2CM, SC A50 (KOT NPR. BD VENFLON)
17 | KANILA VENOZNA, BREZ LATEKSA, VELIKOSTI 1,3X4,5CM, SC A50 (KOT NPR. BD VENFLON)
18 | BRIZGA ZA INJICIRANJE, TRODELNA, Z RAZLOČNO SKALO, 2ML, SC A 100 KOS
19 | BRIZGA ZA INJICIRANJE, TRODELNA, Z RAZLOČNO SKALO, 5ML, SC A 100 KOS
20 | BRIZGA ZA INJICIRANJE, TRODELNA, Z RAZLOČNO SKALO, 10ML, SC A 100 KOS
21 | BRIZGA ZA INJICIRANJE, TRODELNA, Z RAZLOČNO SKALO, 20ML, SC A 50 KOS
22 | BRIZGA ZA INJICIRANJE S KATETER NASTAVKOM, TRODELNA, Z RAZLOČNO SKALO, 50-60 ML, SC A 20 KOS
23 | POVOJ ELASTIČNI IZ MEŠANICE VISKOZE, POLIESTRA, BOMBAŽA, LAHKO TUDI KREP, VEČ KOT100-ODSTOTNO RAZTEGLJIV, MEHAK, ZRAČEN, MOŽNOST STERILIZACIJE, DOLŽINE 4 M. VSAK POVOJ POSEBEJ ZAPAKIRAN V POLIPROPILENSKO FOLIJO, DIMENZIJA 8 X 4M
24 | ELASTIČEN POVOJ 10CM X 10 M POVOJ ELASTIČEN, PLETEN, LAHKO TUDI KREP, RAZTEGLJIVOST VEČ KOT100%, Z DVEMA ELASTIČNIMA PI SPONKAMA , MOŽNOST STERILIZACIJE IN PRANJA DO 40 ST CELZIJA,KOŽNE BARVE , DIMENZIJE 10 X 10
25 | ELASTIČEN POVOJ 6 CM X 4 M POVOJ ELASTIČEN, PLETEN, LAHKO TUDI KREP, RAZTEGLJIVOST VEČ KOT100%, Z DVEMA ELASTIČNIMA PI SPONKAMA , MOŽNOST STERILIZACIJE IN PRANJA DO 40 ST CELZIJA,KOŽNE BARVE , DIMENZIJE 6 CM X 4 M
26 | POVOJ ELASTIČNI IZ MEŠANICE VISKOZE, POLIESTRA, BOMBAŽA, LAHKO TUDI KREP. VEČ KOT 100-ODSTOTNO RAZTEGLJIV, MEHAK, ZRAČEN, MOŽNOST STERILIZACIJE, DOLŽINE 4 M. VSAK POVOJ POSEBEJ ZAPAKIRAN V POLIPROPILENSKO FOLIJO, DIMENZIJA 10 CM X 4 M
27 | POVOJ ELASTIČNI IZ MEŠANICE VISKOZE, POLIESTRA, BOMBAŽA, LAHKO TUDI KREP, VEČ KOT 100 % RAZTEGLJIV, MEHAK, ZRAČEN, MOŽNOST STERILIZACIJE, DOLŽINE 4 M.VSAK POVOJ POSEBEJ ZAPAKIRAN V POLIPROPILENSKO FOLIJO,, DIMENZIJA 12 CM X 4 M
28 | SET ZA KATETERIZACIJO STERILEN ( VODOTESNA LEDVIČKA 1 KOS,KOMPRESA 7,5X7,5CM 2 KOS, TAMPON ŠT. 3 -4 KOS, SKODELICA SHOPAK 1 KOS, PRIJEMALKA 14 CM 1 KOS, OP. PODLOGA 45X45 CM 1 KOS)
29 | SET TAMPONI GAZA, V PAKIRNI ENOTI IZ PROZORNE FOLIJE IN MEDICINSKEGA PAPIRJA, ŠT. 3STERIL, Z GUMICO, STERILNEN
30 | STERILNE PINCETE ZA ENKRATNO UPORABO, PVC, 13 CM
31 | KOMPRESE IZ NETKANE VLAKNOVINE, VISOKOVPOJNE, VPOJNO JEDRO JE IZ VEČSLOJNE NETKANE VLAKNOVINE, SESTAVA VISKOZA IN POLIESTRA-DEBELINE 340-350G/M2, S TEKOČINSKO ZAPORO, 10 CM X 10 CM, STERILNE, 1 KOS V SETU, - NETKANE STERILNE
32 | KOMPRESA IZ NETKANE VLAKNOVINE, 5 X 5 CM, 6 SLOJNA, VPOJNA, MEHKA, NEŽNA, NE DRAŽI KOŽE, V SESTAVI VISKOZE IN POLIESTRA, 2 KOS V SETU, STERILNE, NETKANE
33 | KOMPRESA IZ NETKANE VLAKNOVINE, 7,5 X 7,5 CM, 6 SLOJNA, VPOJNA, MEHKA, NEŽNA, NE DRAŽI KOŽE, V SESTAVI VISKOZE IN POLIESTRA, 2 KOS V SETU, STERILNA, SC A 50- NETKANE STERILNE
34 | KOMPRESA STRILNA, PREKLANA, 90 CM X 75 CM, V SREDINNI Z LUKNJO PREMER 7 CM, STERILNA, ZA ENKRATNO UPORABO
35 | KOMPRESE IZ NETKANE VLAKNOVINE, VISOKOVPOJNE, VPOJNO JEDRO JE IZ VEČSLOJNE NETKANE VLAKNOVINE, SESTAVA VISKOZA IN POLIESTER-DEBELINE 340-350G/M2, S TEKOČINSKO ZAPORO, 20 CM X 30 CM, STERILNE, 1 KOS V SETU.
36 | KOMPRESE IZ NETKANE VLAKNOVINE, VISOKOVPOJNE, VPOJNO JEDRO JE IZ VEČSLOJNE NETKANE VLAKNOVINE, SESTAVA VISKOZA IN POLIESTER-DEBELINE 340-350G/M2, S TEKOČINSKO ZAPORO, 10 CM X 15 CM, STERILNE, 1 KOS V SETU.
37 | OBLIŽI ZA PRVO POMOČ, VODOODPORNI, PAKIRANI V SC A20 KOS
38 | SET PREVEZA ŠTEVILKA 2, NETKANI, STERIL PINCETA -1 KOS, NTK KOMPRESA 5X5CM 2 KOS, NTK KOMPRESA 7,5X7,5CM 2 KOS, NTK KOMPRESA 10X10CM 2 KOS, NTK TAMPON ŠTEV. 3 4 KOS, SET A 1, SC A 60 SET - NETKANA
39 | TRIKOTNA RUTA IZ MEHKE 100 % BOMBAŽN TKANINE ZA IMOBILIZACIJO, 134 X 96 X 96 CM
40 | SET PREVEZA ŠTEVILKA 1, NETKANI, STERIL PINCETA -1 KOS, NTK KOMPRESA 5X5CM 2 KOS, NTK KOMPRESA 7,5X7,5CM 3 KOS, NTK TAMPON ŠTEV. 3 KOS , PAKIRANO SET A1, SC A 80 SET- NETKANA
41 | PALČKE ZA USTNO NEGO,PREPOJENE Z GLICERINOM, NA -BENZOATOM, CITRONSKO KISLINO IN VODO, SC A 75 KOS
42 | ZBIRALNIK ZA IGLE IZ PLASTIKE, KOPOLIMERJA IN POLIPROPILENA. ODPORNI NA TOPILA. BARVILA S KATERIMI SO OBARVANA NE SMEJO VSEBOVATI KADMIJA IN DRUGIH TEŽKIH KOVIN. LAHKO SE UPEPELIJO. OKROGLE OBLIKE, KAPACITETA 0,6L
43 | ZBIRALNIK ZA IGLE IZ PLASTIKE, KOPOLIMERJA IN POLIPROPILENA. ODPORNI NA TOPILA. BARVILA S KATERIMI SO OBARVANA NE SMEJO VSEBOVATI KADMIJA IN DRUGIH TEŽKIH KOVIN. LAHKO SE UPEPELIJO. KAPACITETA 1,5L
44 | ZBIRALNIK ZA IGLE IZ PLASTIKE, KOPOLIMERJA IN POLIPROPILENA. ODPORNI NA TOPILA. BARVILA S KATERIMI SO OBARVANA NE SMEJO VSEBOVATI KADMIJA IN DRUGIH TEŽKIH KOVIN. LAHKO SE UPEPELIJO. KAPACITETA 3 L
45 | SISTEM ZA APLIKACIJO INFUZIJSKIH RAZTOPIN IN ZDRAVIL IZ STEKLENICE ALI PLASTIČNE EMBALAŽE, DOLŽINE 150 CM. VSEBUJE DVOKANALNO PLASTIČNO IGLO S POKROVČKOM, KAPALNIK DOLŽINE 8 CM, ZRAČNI FILTER, INFUZIJSKI FILTER 15 MIKRONSKI IN MEHKA CEV IZ MEDICINSKEGA PVC-JA TER REGULATOR S KOLEŠČKOM. SISTEM NE VSEBUJE LATEKSA, SC A15 KOS
46 | BRIZGA ZA IZPIRANJE, SESTAVLJENA IZ KOVINSKEGA OHIŠJA TER STEKLENEGA GRADURIRANEGA CILINDRA IN DVEMA KOVINSKIMA NASTAVKOMA, 150 ML
47 | OBLIŽ Z BLAZINICO ZA UPORABO PRI ODVZEMU KRVI, DIA 36MM, ALI 38 MM INJEKCIJSKI OBLIŽ, STERILEN,
48 | OBLIŽ ZA PRITRDITEV NASOGASTRIČNE SONDE, PRILAGODLJIV, DOBRA LEPLJIVOST, ENOSTAVNO ROKOVANJE, VELIKOST L, ENAKOVREDNO NASOFIX, SC A 100 KOS
49 | STERILEN OBLIŽ Z BLAZINICO NA MESTU VBODA ZA ZANESLJIVO PRITRDITEV IV KANILE, PO SREDINI PREREZAN DO 2/3 DOLŽINE OBLIŽA, BLAZINICA JE IZ MEHKE VISKOZE, DIMENZIJA 9 X 6 CM, SC A100
50 | SAMOLEPILNI TRAK IZ NETKANEGA MATERIALA, MEHAK, DIMENZIJE 2 CM X 10 M, NETKANI MATERIAL KOT NPR. MIKROPORE
51 | SAMOLEPILNI TRAK IZ NETKANEGA MATERIALA, MEHAK, DIMENZIJE 5 CM X 15 M, NETKANI MATERIAL KOT NPR. MIKROPORE
52 | SAMOLEPILNI STERILNI OBLIŽ ZA PRIMARNO IN SEKUNDARNO PREKRIVANJE KIRURŠKIH IN TRAUMATSKIH RAN, RAN Z MALO ALI ZMERNIM IZCEDKOM, VPOJNA BLAZINICA SE NE LEPI NA RANO, OBLIŽ JE MEHEK, PRILAGODLJIV IN ZRAČEN, 5 CM X 7 CM, SC A 100
53 | STERILEN SET ZA ODSTRANJEVANJE ŠIVOV ZA ENKRATNO UPORABO
54 | KANILA NOSNA DVOROGA ZA VPIHOVANJE KISIKA ZA 1X UPORABO, DOLŽINE 2,1M
55 | SAMOLEPILNI STERILNI OBLIŽ ZA PRIMARNO IN SEKUNDARNO PREKRIVANJE KIRURŠKIH IN TRAUMATSKIH RAN, RAN Z MALO ALI ZMERNIM IZCEDKOM, VPOJNA BLAZINICA SE NE LEPI NA RANO, OBLIŽ JE MEHEK, PRILAGODLJIV IN ZRAČEN, 15 CM X 8CM, SC A50
56 | SAMOLEPILNI STERILNI OBLIŽ ZA PRIMARNO IN SEKUNDARNO PREKRIVANJE KIRURŠKIH IN TRAUMATSKIH RAN, RAN Z MALO ALI ZMERNIM IZCEDKOM, VPOJNA BLAZINICA SE NE LEPI NA RANO, OBLIŽ JE MEHEK, PRILAGODLJIV IN ZRAČEN, 10 CM X10CM, SC A50
57 | SAMOLEPILNI STERILNI OBLIŽ ZA PRIMARNO IN SEKUNDARNO PREKRIVANJE KIRURŠKIH IN TRAUMATSKIH RAN, RAN Z MALO ALI ZMERNIM IZCEDKOM, VPOJNA BLAZINICA SE NE LEPI NA RANO, OBLIŽ JE MEHEK, PRILAGODLJIV IN ZRAČEN, 20 CM X 10CM, SC A50
58 | URINSKI ZBIRALNIK OTROŠKI - ZA MAJHNE OTROKE, STERILNI, ZA ENKRATNO UPORABO
59 | URINSKI KATETER DVOPOTNI Z BALONOM 5-10ML, STERILEN, 100 % SILIKON,S KONTRASTNO ČRTO PO VSEJ DOLŽINI ZA RTG KONTROLO , Z ZAPRTIM VRHOM IN 2 STRANSKIMA ODPRTINAMA. OZNAKA DEBELINE KATETRA IN VELIKOST BALONA NA SAMEM KATETRU, CH14, SC A10
60 | URINSKI KATETER DVOPOTNI Z BALONOM 5-10ML, STERILEN, 100 % SILIKON,S KONTRASTNO ČRTO PO VSEJ DOLŽINI ZA RTG KONTROLO , Z ZAPRTIM VRHOM IN 2 STRANSKIMA ODPRTINAMA. OZNAKA DEBELINE KATETRA IN VELIKOST BALONA NA SAMEM KATETRU, CH16, SC A10
61 | URINSKI KATETER ZA 1X UPORABO, ŽENSKI, CH 8, ENOPOTNI, NELATON, BREZ LATEXA, BREZ BALONA, ZAOKROŽEN VRH, GLADKO DRSEČE UVAJANJE, BARVNI KONEKTOR NA ZAČETKU KATETRA, SC 20 KOM
62 | URINSKI KATETER ZA 1X UPORABO, ŽENSKI, CH 10, ENOPOTNI, NELATON, BREZ LATEXA, BREZ BALONA, ZAOKROŽEN VRH, GLADKO DRSEČE UVAJANJE, BARVNI KONEKTOR NA ZAČETKU KATETRA, SC 20 KOM
63 | URINSKI KATETER ZA 1X UPORABO, ŽENSKI, CH 12, ENOPOTNI, NELATON, BREZ LATEXA, BREZ BALONA, ZAOKROŽEN VRH, GLADKO DRSEČE UVAJANJE, BARVNI KONEKTOR NA ZAČETKU KATETRA, SC 20 KOM
64 | VREČKA ZA URIN 2 L Z ODTOKOM, NESTERILNA, NEPOVRATNA VALVULA, BREZ DRŽALA ZA POSTELJO
65 | VREČKA ZA URIN 2 L Z ODTOKOM, NESTERILNA, NEPOVRATNA VALVULA, Z DRŽALOM ZA POSTELJO
66 | MASKA DIHALNA, ODRASLA , S PRIKLJUČNO CEVJO 2,1 M
67 | MASKA ZA KISIK Z NEPOVRATNIM VENTILOM, ENAKOVREDNO OHIO
68 | SET ZA ODSTRANJEVANJE ŠIVOV
69 | SPONKE ZA FIKSACIJO POVOJA - ELASTIČNE, MANJŠE
70 | TKIVNO LEPILO ZA KOŽO, 0,5ML, SC A5
71 | KLEŠČE ZA POBIRANJE MANJŠIH SPONK ZA 1 X UPORABO
72 | SKALPEL Z ROČAJEM ZA 1X UPORABO FIG. 10, SC A 10
73 | OPORNICA ZA VRAT PVC (KOT NPR. STIFNECK SELECT)
74 | VAKUUMSKA IGLA 0,8 X 38, ZELENA, SC A 100
75 | EPRUVETA ZA DOLOČEVANJE SEDIMENTACIJE 2,7 ML, SC A 100
76 | EPRUVETA ZA DOLOČEVANJE SEDIMENTACIJE, 1,6 ML, ČRNA, SC A 100
77 | EPRUVETA ZA VAKUUMSKI ODVZEM 3 ML ZA HEMATOLOGIJO Z DODATKOM 0.04ML 0.21M K3EDTA0.06ML 0.21M K3EDTA, SC A 100
78 | EPRUVETA ZA VAKUUMSKI ODVZEM3,5 ML ZA SERUM, ENAKOVREDNO BD VACUTAINER, SC A 100
79 | EPRUVETA ZA VAKUUMSKI ODVZEM 6 ML, SC A 100
80 | TESTNI LISTIČI ZA KOT NPR. COMBUR 10, SC A 100
81 | POSODICA ZA BLATO Z ŽLIČKO, SC A100
82 | POSODICA LABORAT. ZA URIN, TRDA PROSOJNA, PLASTIKA, STERILNA, S POKROVOM Z NAVOJEM, 100 ML
83 | OPORNICA SAM SPLINT (36 INCH)
84 | MIKROKLIZMA 120 ML, SC 10 KOM, ENAKOVREDNO CLYSSIE (BRAUN)
85 | LOPARČEK LESENI STERILNI
86 | TESTNI LISTIČI ZA APARAT ACCU CHECK AVIVA, SC 50 KOM
87 | IGLE ZA MEHANSKI INJEKTOR (ZA PEN), SC 100 KOM
88 | LANCETE ACCU CHECK, SC 200 KOM, ENAKOVREDNO SAFE-T-PRO UNO
89 | ZAMAŠEK ZA KANILO, SC 100 KOM, ENAKOVREDNO LUER LOCK
90 | FIKSATOR KATETROV, ENAKOVREDNO STATLOCK
91 | HEMA TEST, SC 20 KOM, ENAKOVREDNO VEDALAB HEM-CHECK
92 | MINI SPIKE - Z INTEGRIRANO ZRAČNO MEMBRANO
93 | KATETER ZA S.C. INFUZIJO 0,9 X 19 MM, SC 20 KOM, ENAKOVREDNO BD INTIMA KATETER
94 | NASOFIX, V SC 150 KOS
95 | LOPEZ VENTIL, ENAKOVREDNO LOPEZ VALVE - NAMENJEN PREBRIZGAVANJU ALI DODAJANJU ZDRAVIL V HRANILNO SONDO
V opisu izdelkov je navedeno pakiranje, ki ga trenutno uporablja naročnik