## List1
OPIS ARTIKLOV SKLOP 2 - ZAŠČITNI MATERIAL
1. | Pregledne rokavice iz lateksa, velikost od S do XL, nesterilne, nepudrane, nudijo dobro zaščito, so trpežne, se ne trgajo, dobro prilegajoče in raztegljive, oblikovane kot obojeročne, koži prijazne in je ne izsušijo, ne povzročajo alergičnih reakcij, izdelane morajo biti v skladu s predpisom 93/42 EEC za medicinske pripomočke, ustrezati morajo evropskim standardom EN 455-1, 2, 3, 4, standard mora biti označen na embalaži, imeti morajo dokazilo o mikrobiološki nepropustnosti v določenem času uporabe, testirane na propustnost, vsebnost proteinov morajo imeti manj kot 10 mcg/g rokavice
2. | Nitrilne rokavice velikost od S do XL, nesterilne, nepudrane, podaljšane( vsaj 20 cm )- da pokrijejo zapestje, izdelane morajo biti v skladu s predpisom 93/42 EEC za medicinske pripomočke, ustrezati morajo evropskim standardom EN 455-1, 2, 3, 4, standard mora biti označen na embalaži, nudijo dobro zaščito, so trpežne, se ne trgajo, dobro prilegajoče in raztegljive, oblikovane kot obojeročne, koži prijazne in je ne izsušijo, ne povzorčajo alergičnih reakcij
3. | Zaščitna maska kirurška 3 slojna IIR, z elestiko, zelene ali modre barve, latex free, 98,9% sposobnost filtracije, standard EN 14683:2019+AC:2019
4. | FFP2 ZAŠČITNE MASKE - BREZ FILTRA, STANDARD EN 149/2001+A1-2009, sponka za nos, elastika za zaščito, Material: filtrirna tkanina BFE99 za medicinske namene, nealergijska, netkana tkanina, stopnja filtracije: ≥ 95%, univerzalna velikost
5. | ZAŠČITNE MASKE Z VENTILOM FFP3 , STANDARD EN 149:2001+A1:2009, SPONKA ZA NOS, ELASTIKA Z REGULACIJO, OSNOVNA ZAŠČITA PRED TRDIMI IN TEKOČIMI DELCI, DOBRA ZAŠČITNOST IN UDOBNO PRILAGAJANJE, Stopnja filtracije: ≥ 99%, UNIVERZALNA VELIKOST
6. | ZAŠČITNI PLAŠČ − Zaščitni plašč za enkratno uporabo mora biti iz vodoodbojnega materiala z elastičnimi manšetami na rokavih (več ali enako kot 40 g/m2 ter na hidrostatični pritisk, večji od 50 cm H20 in material iz SMS) in mora osebi, ki ga nosi, segati vsaj do sredine meč oziroma gležnjev ter v celoti prekrivati hrbet. Šivi plašča morajo biti varjeni. Zapiranje (ježek) pri vratu in zavezovanje v pasu.
7. | Zaščita za obuvala -EN 13795-2:2020, vodoodbojna, univerzalna velikost
8. | Pokrivala - zaščitna za glavo SIST EN 13795-2:2019, vodoodbojna, univerzalna velikost
9. | PVC predpasnik ( polietilen ) za 1x uporabo , vodoodbojni, zaveže se na hrbtu in prekrije prsni del
10. | Začitna kapa -baretka-netkani polipropilen, lahka in zračna, bele barve, univerzalna velikost
11. | Plašč za obiskovalce za enkratno uporabo, s 4 gumbi na pritisk ali trakovi, univerzalna velikost
12. | Zaščitna prevleka za čevlje za enkratno uporabo, modre barve, z elastiko, univerzalna velikost