- OPIS  JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je: DOBAVA IN MONTAŽA ZUNANJE POKRITE TERASE S STOPNIŠČEM V SVZ HRASTOVEC  , dvorišče Depandanse A

Jeklena konstrukcija dvoetažne terase, tlorisnih dimenzij 6,0 x 9,4 m. Svetla višina znaša 2,50 m, etažna višina znaša cca 2,75 m.

Streha objekta je predvidena iz profilirane pločevine s filcem. Etaža je predvidena iz lesenih podnic ( ali WPC) na vodno nepropustni podlagi.

SAMO zgornja etaža terase in tudi stopnišče  mora biti ograjeno z alu profili

(zunanja pokončna = brisole = senčila, narejenih iz aluminijastih prašno barvanih profilov, ki služijo kot varovalna zaščita, razmak med profili je maksimalno 10 cm. Pritrjeni na osnovno nosilno konstrukcijo. RAL barva - 9006 po zahtevi naročnika ).

Skice so ograjene v celoti, vendar mora biti ograjena s profili samo zgornja etaža.